| Раскрытие информации ОАО «Лысковокоммунсервис» в сфере холодного водоснабжения (план 2014 год). Наименование организации : ОАО «Лысковокоммунсервис» Наименование муниципального образования : Лысковский район (городской округ/муниципальный район) Наименование муниципального образования: город Лысково (городское / сельское поселение) Юридический адрес: 606212, Нижегородская обл., г.Лысково, ул.Мичурина 59/1 Почтовый адрес : 606212, Нижегородская обл., г.Лысково, ул.Мичурина 59/1 Ф.И.О. руководителя: Генеральный директор Карманов Сергей Иванович Ф.И.О. главного бухгалтера: Сергейчева Валентина Геннадьевна Ф.И.О. и должность лица ответственного за заполнение формы: Начальник ПЭО Сафонова Валентина Сергеевна Контактные телефоны: 8-83149-5-39-23, 8-83149-5-12-17, ИНН 5222000321 КПП 522201001 ОГРН 10145206499150 Период предоставления информации План 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя |  |  | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |
| 1 |  |  | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утвержденные тарифы на холодную воду, в том числе |  |  | х | Действие тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С 01.01.2014 – 30.06.2014 гг. | С 01.07.2014 – 31.12.2014 г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области №63/98 от 13.12. 2013 г. Тариф действует с 1 января 2014 г по 31 декабря 2014 года. |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  | руб./куб. м | 19,93 | 20,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | двухставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ставка платы за потребление холодной воды |  |  | руб./куб. м | 19,93 | 20,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения |  |  | тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  | руб./куб. м | 16,89 | 17,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | двухставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ставка платы за потребление холодной воды |  |  | руб./куб. м | 19,93 | 20,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения |  |  | тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | одноставочный |  |  | руб./куб. м | 16,89 | 17,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | двухставочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ставка платы за потребление холодной воды |  |  | руб./куб. м | 19,93 | 20,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения |  |  | тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на холодную воду для потребителей, в том числе |  |  | руб./куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надбавка к ценам (тарифам) на холодную воду для населения |  |  | руб./куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надбавка к ценам (тарифам) на холодную воду для бюджетных потребителей |  |  | руб./куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | надбавка к ценам (тарифам) на холодную воду для прочих потребителей |  |  | руб./куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на холодную воду |  |  | руб./куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения |  |  | Руб за 1 куб.м /час | 28135 |  |  |  |  |  | Решение Земского собрания Лысковского муниципального района Нижегородской обл. №219 от 28.03.2012. Тариф действует с 01.04.2012-31.12.2016 гг |  |  |  |
| 1.5. | Утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к системе холодного водоснабжения |  |  | руб./куб. м/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды) |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Выручка от регулируемой деятельности |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 31659,93 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 31323,658 |  |  |  |  |  |
|  | расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 597,933 |  |  |  |  |  |
|  | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в том числе: |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 6834,071 |  |  |  |  |  |
|  | средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч |  |  |  | руб./кВт·ч |  |  |  | 3,53 |  |  |  |  |  |
|  | объем приобретения электрической энергии |  |  |  | тыс. кВт·ч |  |  |  | 1934,768 |  |  |  |  |  |
|  | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 2100,266 |  |  |  |  |  |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 12610,443 |  |  |  |  |  |
|  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 631,053 |  |  |  |  |  |
|  | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 3262,801 |  |  |  |  |  |
|  | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 2714,076 |  |  |  |  |  |
|  | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 2573,015 |  |  |  |  |  |
|  | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 336,272 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | 269,017 |  |  |  |  |  |
|  | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Объем поднятой воды |  |  |  | тыс. куб. м |  |  |  | 2047,135 |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Объем покупной воды |  |  |  | тыс. куб. м |  |  |  | 31,672 |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения |  |  |  | тыс. куб. м |  |  |  | 1907,635 |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе |  |  |  | тыс. куб. м |  |  |  | 1840,648 |  |  |  |  |  |
|  | объем, отпущенный по приборам учета |  |  |  | тыс. куб. м |  |  |  | 1657 |  |  |  |  |  |
|  | объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) |  |  |  | тыс. куб. м |  |  |  | 183,648 |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Потери воды в сетях |  |  |  | % |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) |  |  |  | км |  |  |  | 61,4 |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Количество скважин |  |  |  | шт |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Количество подкачивающих насосных станций |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Среднесписочная численность основного производственного персонала |  |  |  | человек |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть |  |  |  | кВтч на куб. м |  |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды |  |  |  | % |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года |  |  |  | % |  |  |  | 85 |  |  |  |  |  |
| 3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество аварий на системах водоснабжения |  |  |  | единиц на км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, в том числе: |  |  |  | х |  | Х |  |  | х |  |  |  |  |
|  | количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Общее количество проведенных проб по следующим показателям: |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мутность |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цветность |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общие колиформные бактерии |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мутность |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | цветность |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общие колиформные бактерии |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Цели инвестиционной программы |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе: |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 год реализации программы: |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 год реализации программы: |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 год реализации программы: |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источник финансирования 3 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источник финансирования 4 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источник финансирования 5 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по всем годам реализации программы: ___ год реализации программы: |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источник финансирования 1 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источник финансирования 2 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источник финансирования 3 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источник финансирования 4 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | источник финансирования 5 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Информация о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям) |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении |  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Информация о резерве мощности системы холодного водоснабжения |  |  |  | х |  | Резервная мощность водозаборных сооружений составляет 80 м3/час |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | Приложение копия договора на оказание регулируемых услуг по водоснабжению. |  |  |  |  |
| 7 | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения |  |  |  | х |  | х |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |
| 7.2. | Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключениек системе холодного водоснабжения |  |  |  | х |  | х |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |
| 7.3. | Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении |  |  |  | х |  | х |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |
| 7.4. | Телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |  |  |  | х |  | х |  |  | Приложение №4 |  |  |  |  |

Генеральный директор ОАО «Лысковокоммунсервис»                                        С.И.Карманов