Приложение №1

Информация  за 2012 год о стоимости услуг (работ) по содержанию  общего имущества многоквартирного дома со всеми удобствами.

Описание содержания каждой работы, периодичность выполнения работы.

| № п/п | Статьи расходов | Наименование работ по содержанию общего имущества | Периодичность | Стоимость на 1 м2 общ.площади, руб/месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание общего имущества : |  |  |  |
| 1 | Инженерные системы, в т.ч. |  |  |  |
|  | - отопления | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения Гидравлические испытания и расходы воды на промывку и опрессовку систем отопления, утепление бойлеров. Регулировка и наладка системы теплоснабжения | 2 раза в квартал В период подготовки муниципального фонда к отопительному сезону По мере необходимости | 0,98 |
|  | -водоснабжения | Проведение технических осмотров внутридомовых сетей ( стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства) Проверка коллективных приборов учета, снятие показаний | 2 раза в квартал 1 раз в месяц |  |
|  | - водоотведение | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоотведения. | 2 раза в квартал |  |
|  | - электрические устройства | Содержание системы электроснабжения ( вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, общедомовые приборы учета, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети (кабеля) от внешней границы до квартирных приборов учета) | 1 раз в квартал | 0,50 |
|  |  | Проведение замеров сопротивления изоляции фазы-нуль | 1 раз в 3 года |  |
|  | - аварийные работы | Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе сантехника, электрика, водителя с автомобилем. Работа диспетчера, затраты на услуги связи. | Круглосуточно. | 1,62 |
| 2. | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | - кровля | Технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов, устранение мелких неисправностей, прочистка внутреннего водостока, укрепление дверей, укрепление или регулирование пружин и доводчиков дверей. | 2 раза в год и по заявкам жителей | 0,51 |
|  | - чердаки |  |  |  |
|  | - подвал |  |  |  |
|  | - дымоходы и ветканалы | Проведение проверок дымоветканалов, проверка и очистка стояков | Кирпичный – 1 раз в квартал, Бетонный – 1 раз в год | 0,60 |
|  |  | Проверка подвалов на загазованность | Ежедневно |  |
| 3 | Прочие работы |  |  |  |
|  | - содержание придомовых территорий | Подметание и уборка мусора с придомовой территории в летний период, сдвигание снега и посыпка территории песком в зимний период, очистка от наледи, очистка козырьков от снега и сосулек; | Ежедневно | 2,21 |
|  |  | Спилка деревьев и кустарников, обкос газонов | По мере необходимости |  |
|  |  | Уборка подвальных и чердачных помещений от мусора | 1 раз в год |  |
|  | - обслуживание ВДГО | Обслуживание внутридомового газопровода общего пользования | 1 раз в 3 года | 0,27 |
|  | - освещение мест общего пользования | Освещение входов в подъезды, лестничных клеток, подвала. |  | 0,15 |
| 4 | Управление многоквартирным домом | Организация работ с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги; ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство. Заключение договоров, предоставление отчетов, отчетности; обслуживание техники. |  | 2,58 |
| 5 | Услуги ИРЦ | Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных, работа с должниками |  | 0,55 |
|  | Итого : |  |  | 9,97 |

Приложение №2

Информация за 2012 год  о стоимости услуг (работ) по содержанию  общего имущества многоквартирного дома с частичными  удобствами.

Описание содержания каждой работы, периодичность выполнения работы.

| № п/п | Статьи расходов | Наименование работ по содержанию общего имущества | Периодичность | Стоимость на 1 м2 общ.площади, руб/месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание общего имущества : |  |  |  |
| 1 | Инженерные системы, в т.ч. |  |  |  |
|  | -водоснабжения | Проведение технических осмотров внутридомовых сетей ( стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства) Проверка коллективных приборов учета, снятие показаний | 2 раза в квартал 1 раз в месяц | 0,91 |
|  | - водоотведение | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоотведения. | 2 раза в квартал |  |
|  | - электрические устройства | Содержание системы электроснабжения ( вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, общедомовые приборы учета, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети (кабеля) от внешней границы до квартирных приборов учета) | 1 раз в квартал | 0,28 |
|  |  | Проведение замеров сопротивления изоляции фазы-нуль | 1 раз в 3 года |  |
|  | - аварийные работы | Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе сантехника, электрика, водителя с автомобилем. Работа диспетчера, затраты на услуги связи. | Круглосуточно. | 1,21 |
| 2. | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | - кровля | Технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов, устранение мелких неисправностей, прочистка внутреннего водостока, укрепление дверей, укрепление или регулирование пружин и доводчиков дверей. | 2 раза в год и по заявкам жителей | 0,39 |
|  | - чердаки |  |  |  |
|  | - подвал |  |  |  |
|  | - дымоходы и ветканалы | Проведение проверок дымоветканалов, проверка и очистка стояков | Кирпичный – 1 раз в квартал, Бетонный – 1 раз в год | 0,35 |
|  |  | Проверка подвалов на загазованность | Ежедневно |  |
| 3 | Прочие работы |  |  |  |
|  | - содержание придомовых территорий | Подметание и уборка мусора с придомовой территории в летний период, сдвигание снега и посыпка территории песком в зимний период, очистка от наледи, очистка козырьков от снега и сосулек; | Ежедневно | 1,26 |
|  |  | Спилка деревьев и кустарников, обкос газонов | По мере необходимости |  |
|  |  | Уборка подвальных и чердачных помещений от мусора | 1 раз в год |  |
|  | - обслуживание ВДГО | Обслуживание внутридомового газопровода общего пользования | 1 раз в 3 года | 0,22 |
|  | - освещение мест общего пользования | Освещение входов в подъезды, лестничных клеток, подвала. |  | 0,04 |
| 4 | Управление многоквартирным домом | Организация работ с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги; ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство. Заключение договоров, предоставление отчетов, отчетности; обслуживание техники. |  | 2,33 |
| 5 | Услуги ИРЦ | Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных, работа с должниками |  | 0,40 |
|  | Итого : |  |  | 7,39 |

Приложение №3

Информация за 2012 год о стоимости услуг (работ) по содержанию  общего имущества многоквартирного дома без  удобств.

Описание содержания каждой работы, периодичность выполнения работы.

| № п/п | Статьи расходов | Наименование работ по содержанию общего имущества | Периодичность | Стоимость на 1 м2 общ.площади, руб/месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание общего имущества : |  |  |  |
| 1 | Инженерные системы, в т.ч. |  |  |  |
|  | - электрические устройства | Содержание системы электроснабжения ( вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, общедомовые приборы учета, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети (кабеля) от внешней границы до квартирных приборов учета) | 1 раз в квартал | 0,26 |
|  |  | Проведение замеров сопротивления изоляции фазы-нуль | 1 раз в 3 года |  |
|  | - аварийные работы | Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе сантехника, электрика, водителя с автомобилем. Работа диспетчера, затраты на услуги связи. | Круглосуточно. | 1,19 |
| 2. | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | - кровля | Технические осмотры общедомовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов, устранение мелких неисправностей, прочистка внутреннего водостока, укрепление дверей, укрепление или регулирование пружин и доводчиков дверей. | 2 раза в год и по заявкам жителей | 0,25 |
|  | - чердаки |  |  |  |
|  | - подвал |  |  |  |
|  | - дымоходы и ветканалы | Проведение проверок дымоветканалов, проверка и очистка стояков | Кирпичный – 1 раз в квартал, Бетонный – 1 раз в год | 0,27 |
|  |  | Проверка подвалов на загазованность | Ежедневно |  |
| 3 | Прочие работы |  |  |  |
|  | - содержание придомовых территорий | Подметание и уборка мусора с придомовой территории в летний период, сдвигание снега и посыпка территории песком в зимний период, очистка от наледи, очистка козырьков от снега и сосулек; | Ежедневно | 0,49 |
|  |  | Спилка деревьев и кустарников, обкос газонов | По мере необходимости |  |
|  |  | Уборка подвальных и чердачных помещений от мусора | 1 раз в год |  |
|  | - обслуживание ВДГО | Обслуживание внутридомового газопровода общего пользования | 1 раз в 3 года | 0,18 |
|  | - освещение мест общего пользования | Освещение входов в подъезды, лестничных клеток, подвала. |  | 0 |
| 4 | Управление многоквартирным домом | Организация работ с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги; ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство. Заключение договоров, предоставление отчетов, отчетности; обслуживание техники. |  | 1,40 |
| 5 | Услуги ИРЦ | Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы данных, работа с должниками |  | 0,42 |
|  | Итого: |  |  | 4,46 |