# Приложение №1(1)

к договору управления многоквартирным домом

(с частичными удобствами)

Периодичность, перечень услуг и  работ по содержанию  общего имущества многоквартирного дома  (МКД) на 2010г

| № п/п | Статьи расходов | Наименование работ по содержанию общего имущества | Периодичность | Стоимость на 1 м2 общ.площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инженерные системы, в т.ч. |  |  |  |
|  | -водоснабжения | Проведение технических осмотров внутридомовых сетей (стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства) Проверка коллективных приборов учета, снятие показаний | 2 раза в квартал 1 раз в месяц | 0,41 |
|  | - водоотведение | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоотведения. | 2 раза в квартал | 0,36 |
|  | -электрических устройств | Содержание системы электроснабжения (вводные шкафы, вводно-распределительные устройства, аппаратура защиты, обще домовые приборы учета, этажные щитки и шкафы, осветительные установки помещений общего пользования, сети (кабеля) от внешней границы до квартирных приборов учета) | 1 раз в квартал | 0,32 |
|  |  | Проведение замеров сопротивления изоляции фазы нуль | 1 раз в 3 года |  |
|  | -аварийные работы | Содержание круглосуточной дежурной бригады в составе сантехника, электрика, водителя с автомобилем. Работа диспетчера, затраты на услуги связи. | Круглосуточно. | 1,12 |
| 2. | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | - кровля - чердаки - подвал | Технические осмотры обще домовых конструкций, выявление неисправностей, составление дефектных актов, подготовка предложений по проведению текущего и капитального ремонтов, устранение мелких неисправностей, прочистка внутреннего водостока, укрепление дверей, укрепление или регулирование пружин и доводчиков дверей. | 2 раза в год и по заявкам жителей | 0,41 |
|  | -дымоходы и ветканалы | Проведение проверок дымоветканалов, проверка и очистка стояков | Кирпичный – 1 раз в квартал, Бетонный – 1 раз в год | 0,22 |
| 3 | Прочие работы |  |  |  |
|  | -содержание придомовых территорий | Уборка мусора с придомовой территории в летний период, сдвигание снега и посыпка территории песком в зимний период, очистка от наледи, очистка козырьков от снега и сосулек; | По мере необходимости | 0,6 |
|  |  | Спилка деревьев и кустарников, обкос газонов |  |  |
|  |  | Уборка чердачных помещений от мусора | 1 раз в год |  |
|  | - обслуживание ВДГО | Обслуживание внутридомового газопровода общего пользования | 1 раз в 3 года | 0,11 |
|  | противопожарные мероприятия | Обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным раствором | 1 раз в 5 лет | 0,09 |
|  |  | Испытание пожарной системы и ограждений по периметру кровель (при наличии) | 1 раз в 3 года |  |
|  | - освещение мест общего пользования | Обслуживание освещения придомовой территории. | 2 раза в квартал и по заявкам жителей | 0,35 |
| 4 | Управление многоквартирным домом | Организация работ с населением, подрядными организациями, с предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги; ведение бухгалтерского, оперативного и технического учета, делопроизводство. Заключение договоров, предоставление отчетов, отчетности; обслуживание техники. |  | 1,14 |
| 5 | Услуги ИРЦ | Расчет квартплаты, печать квитанций, обслуживание базы даданных, работа с должниками. |  | 0,24 |
|  | ИТОГО |  |  | 5,37 |